附件一：参数要求
高压发生器频率：≥100kHz
透视最大KV值：≥120KV
脉冲透视最大mA值：≥25mA
主机监视器：1台≥19英寸医用灰阶/触屏显示器，用于近台观察图像
左右摆角：≥+/-15°
C臂轨道内运动角度：≥135°

探测器类型：非晶硅

动态范围：≥16bit
成像范围：≥21cm*21cm
像素尺寸：≤205微米
空间分辨率：≥2.5lp/mm
