## 附件二
附件二：原厂配件附表
序号 | 机型 | 血氧探头 | 血压袖带 | 心电连接线 | 电源板 | 血压板 | 血氧板 | 心电板 | 主板 | 显示屏 | 蓄电池 | 呼末CO2 传感器
1 | 迈瑞MEC1000
2 | 迈瑞MEC509
3 | 迈瑞IPM9800
4 | 迈瑞PM8000
5 | 迈瑞PM9000
6 | 科曼NC12
7 | 超思MMED6000DP
8 | 康泰CMS9000
9 | 麦邦MB526
10 | 科瑞康PC9000
11 | 科瑞康UP6000
12 | 科林COLIN BP-88S
13 | 金科威UC4000
14 | 德海尔DR9000
15 | 井田BD6000
16 | GE DASH 4000
17 | GE SOLAR 8000
18 | 飞利浦MP40
19 | 飞利浦MP20
20 | 美敦力LP20
21 | 迈瑞IMEC-10
22 | 迈瑞BENEHEART D3
23 | 飞利浦M8003A（M3002A）
24 | 德尔格INFINITY DELTA XL
25 | 卓尔M-Series
26 | 飞利浦M8105A
27 | 飞利浦M3150
28 | 飞利浦MX450 866062
29 | 飞利浦M3002A
30 | 飞利浦GS20
31 | 飞利浦EfficiaCMS200
32 | 广东宝莱特Any ViewA8
33 | 德尔格INFINITY KAPPA
备注 |  | 质保期内再次损坏的，免费更换。
副厂配件附表
序号 | 机型 | 血氧探头 | 血压袖带 | 心电连接线 | 电源板 | 血压板 | 血氧板 | 心电板 | 主板 | 显示屏 | 蓄电池
1 | 迈瑞MEC1000
2 | 迈瑞MEC509
3 | 迈瑞IPM9800
4 | 迈瑞PM8000
5 | 迈瑞PM9000
6 | 科曼NC12
7 | 超思MMED6000DP
8 | 康泰CMS9000
9 | 麦邦MB526
10 | 科瑞康PC9000
11 | 科瑞康UP6000
12 | 科林COLIN BP-88S
13 | 金科威UC4000
14 | 德海尔DR9000
15 | 井田BD6000
16 | GE DASH 4000
17 | GE SOLAR 8000
18 | 飞利浦MP40
19 | 飞利浦MP20
20 | 美敦力LP20
21 | 迈瑞IMEC-10
22 | 迈瑞BENEHEART D3
23 | 飞利浦M8003A（M3002A）
24 | 德尔格INFINITY DELTA XL
25 | 卓尔M-Series
26 | 飞利浦M8105A
27 | 飞利浦M3150
28 | 飞利浦MX450 866062
29 | 飞利浦M3002A
30 | 飞利浦GS20
31 | 飞利浦EfficiaCMS200
32 | 广东宝莱特Any ViewA8
33 | 德尔格INFINITY KAPPA
备注 |  | 同一故障年维修超过2次以上更换原厂配件。