附件一：

1、15L氧气瓶1个：容积 15L，瓶体材质，符合 GB 5099-2017《钢制无缝气瓶》标准；配备减压阀、流量计；瓶体带防震胶圈、防倾倒支架，空瓶重量≤12kg，满瓶重量≤20kg，便于医护人员搬运。

2、40L氧气瓶一个：用于急救。
