附件一：

1.要求手自动一体的蜡块柜和切片柜；
2.加厚冷轧钢板≥1mm；
3.耐腐蚀、承重力强、不易变形、安全无味、接缝处平滑无毛刺；
4.蜡块抽屉里面带有可移动的周转盒；
5.所有抽屉有防脱落保护装置，所有可移动的隔板盒可以自由转换；
6.柜体有强度加强装置、有水平调节装置；
7.柜体要求上部是资料格；
8.要求厂家实地测量，做好承重安全评估；
9.参考尺寸：
架子:900x520x2000mm

蜡块盒箱体:423x480x390mm

切片盒箱体:423x480x390mm

切片抽屉:6.3x37.5x10mm

蜡块周转盒:400x330x30mm

蜡块抽屉:457X380x55mm

10.数量：切片柜10节，蜡块柜12节。
