附件一：

一、移动护理平台参数：

1、主机系统：分辨率≥1920*1080；CPU Intel i5 8代 ；8G内存；256G 固态硬盘；Windows10操作系统；USB接口≥4；内置双扬声器。

2、电源管理系统：使用时间8小时以上；软件界面及控制面板具备实时显示电池电量功能，电量低或电池故障时自动警告。

3、车体：工作台面可气动调节高低升降；医用静音轮；抽屉内部配备隔板；≥3L垃圾桶*2，带台面垫。

二、PDA参数：

1、CPU：≥64位TM 660八核，主频≥1.8GHz

2、存储：≥内存3G ，闪存≥32GB

3、操作性：必须满足Android 10

4、显示屏：≥5.0 英寸彩色高清显示屏， ≥1280×720 分辨率，具备多点触控电容屏

5、电池：可拆卸充电锂离子智能电池，标准容量≥3100mAh

6、扫描：支持一维、二维条码扫描

7、摄像头：后置≥1300万像素摄像头

8、支持网络：支持 IEEE® 802.11 a/b/g/n/ac/r；支持2.4G及5 G频段；支持4G网络

9、快速部署：可实现开箱快速配置设备和部署应用；支持用户只能使用移动护理软件，在未授权情况下无权使用其他应用和系统资源（包括但不限于：系统设置，蓝牙，USB）。

10、软件兼容：投标人需承诺所投产品能够完全适配医院现有移动护理系统，包括无线连接、扫描识别与软件运行等临床业务操作。

