附件一：

| 高新院区消毒供应中心维保设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 用途简要说明 | 备注 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 4 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 2 | 医用干燥柜 | 台 | 2 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 3 | 洁净电加热蒸发器 | 台 | 4 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 4 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 台 | 3 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 6 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 2 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 7 | 高效全自动清洗消毒器 | 台 | 3 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 8 | 横向搬运系统 | 套 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 9 | 脉动真空清洗消毒器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 10 | 多功能清洗中心 | 套 | 2 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 11 | 内镜清洗工作站 | 套 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 12 | 切割封口一体机 | 台 | 2 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 13 | 封口机 | 台 | 2 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 14 | 全自动纯水机 | 台 | 2 |  |  | 定期对设备进行维护保养更换耗材，设备故障时及时维修。 |  |
| 15 | 内镜清洗专用纯水处理设备 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养更换耗材，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 16 | 大型多功能快速清洗消毒器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 17 | 密封下送车 | 辆 | 10 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 18 | 传递窗 | 扇 | 3 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 19 | 蒸汽管路、纯水管路 | 套 | 1 |  |  | 管路故障时及时维修。 |  |
| 20 | 信息管理系统 | 套 | 1 |  |  | 定期对系统进行维护更新，对配套设备进行维护保养及维修。 | 有原厂维保授权 |
| 维保需求 |  | 一、信息系统维保服务项目包括： 1、信息管理系统包含追溯系统XHCSSD70 1套、能量柱及配件6个、扫描枪12把，标签打印机8台等配套设备； 2、对设备进行定期巡检，保养维护，设备损坏时维修，确保设备正常运行； 3、能量塔（包含电脑）4个； 二、蒸汽管路和纯水管路包括蒸汽发生器与终端设备之间连接的所有管路，纯水管路包括三套水处理系统与终端设备之间的所有管路。 三、 服务期内，对以上需要年度监测的设备进行检测（包括温度、压力的测定）； 四、水处理设备设施维保： 1、设备故障时进行维修； 2、水质不合格时查找原因并进行维修，确保水质达标； 注：此次维保服务费包含人工费、人员保险费、差旅费、技术服务费、相关产品技术咨询费用和定期保养材料费、一次性耗材费、辅材费等所有费用。 五、服务年限：1年 |  |  |  |  |  |

| 湖光院区消毒供应中心维保设备明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 用途简要说明 | 备注 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 3 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 2 | 医用干燥柜 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 3 | 洁净电加热蒸发器 | 台 | 6 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 4 | 快速多舱式全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 6 | 快速全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 7 | 高效全自动清洗消毒器 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 | 有原厂维保授权 |
| 8 | 多功能清洗中心 | 套 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 9 | 切割封口一体机 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 10 | 全自动纯水机 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养更换耗材，设备故障时及时维修。 |  |
| 11 | 密封下送车 | 辆 | 6 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 12 | 传递窗 | 扇 | 4 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 13 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 14 | 医用煮沸清洗机 | 台 | 1 |  |  | 定期对设备进行维护保养，设备故障时及时维修。 |  |
| 15 | 蒸汽管路、纯水管路 | 套 | 1 |  |  | 管路故障时及时维修。 |  |
| 16 | 信息管理系统 | 套 | 1 |  |  | 定期对系统进行维护更新，对配套设备进行维护保养及维修。 | 有原厂维保授权 |
| 采购需求 |  | 一、信息系统维保服务项目包括： 1、信息管理系统包含追溯系统XHCSSD50 1套、扫描枪8把，标签打印机5台等配套设备； 2、对设备进行定期巡检，保养维护，设备损坏时维修，确保设备正常运行； 二、蒸汽管路和纯水管路包括蒸汽发生器与终端设备之间连接的所有管路，纯水管路包括一套水处理系统与终端设备之间的所有管路。 三、服务期内，对以上需要年度监测的设备进行检测（包括温度、压力的测定）； 四、水处理设备设施维保： 1、设备故障时进行维修； 2、水质不合格时查找原因并进行维修，确保水质达标； 注：此次维保服务费包含人工费、人员保险费、差旅费、技术服务费、相关产品技术咨询费用和定期保养材料费、一次性耗材费、辅材费等所有费用。 五、服务期限：1年 |  |  |  |  |  |