附件一：

	序号
	项目名称
	数量
	用途简要说明
	备注

	1
	表冷器
	1
	制冷制热用
	制冷量51KW

长120高90宽25

以现场量尺为准

	2
	加湿机组

交流接线
	1
	控制加湿桶启停
	GE CL03D310M

直流接触器

DC110V 24V 220V 

	3
	新风机组

交流接触器
	3
	控制电加热启停
	施耐德LC1E160

	4
	水阀执行器
	15
	控制水的流量，

开关
	西门子SAX61.03

	5
	新风取风口

温度传感器
	3
	测量进风温度
	西门子QFM9160

	6
	电动风阀
	4
	控制新风量
	220V  50Hz

	7
	加湿桶
	18
	加湿用
	卡乐加湿桶

8kg*4

10kg*1

15kg*1

25kg*5

35kg*4

45kg*3

	8
	加湿桶

过滤器
	18
	过滤杂质用
	与上述加湿桶

配套使用


