附件一：

一、服务内容：双院区放射治疗科共11套射线防护铅门，其中湖光院区轻型铅门2套，重型铅门2套，高新院区轻型铅门3套，重型铅门4套。

1、提供全部零部件及门体的维修及保养；

2、定期对铅门整体结构、运行机构、密封状态、电气控制系统进行全面检查，符合射线防护标准；

3、对门体的平衡系统、轨道、铰链进行润滑、调整，确保开闭顺畅、平稳到位；

4、更换老化、存在隐患的滑轮、轴承、轨道、修复变形的部件、紧固所有连接件；

5、检查并修复电气控制线路、开关、传感器等，确保各项控制功能灵敏可靠；

6、如有维修过程有破坏铅门附近墙面，维修结束后需恢复铅门附近的墙面及装饰等；

7、提供24小时技术服务热线，发生故障报修后应保证工程师两小时内到达现场。

二、服务期限：1年

