附件一：

1、工程量（湖光院区表面积：792㎡；高新院区表面积：1608㎡），每半年清洗一次；

2、施工单位能够提供具备蓄水池清洗消毒营业范围的相关证明材料；

3、施工单位能够提供清洗消毒所用药品的检测报告及合格证；

4、施工单位施工前需向甲方提供施工人员健康证、营业执照等；

5、施工单位施工前需向甲方上报现场安全防护方案及施工应急预案；

6、乙方按照相关要求到政府制定部门完成每季度二次供水检测工作。蓄水池清洗消毒后，乙方应在15日内完成当季的水质检测报告，检测费由甲方承担。

