附件一：

基本要求：

1.高速手机
（1）驱动方式：气动驱动

（2）操控方式：按压式

（3）工作转速:空载转速≥280000r/min

2.低速手机（弯机）
（1）驱动方式：气动驱动

（2）操控方式：按压式

（3）工作转速:空载转速≥20000r/min

（4）手机接口：国际通用E型接口
3.低速手机（直机）
（1）驱动方式：气动驱动

（2）操控方式：按压式

（3）工作转速:空载转速≥20000r/min

（4）手机接口：国际通用E型接口
