附件一：

1.基本要求：

1.1电源电压：220V±10%/50Hz；

1.2治疗系统电压：≤24V安全电压；

2.座椅：

2.1电动液压驱动，具备坐垫高度、背靠倾角、头枕等多方位调节功能，材质耐磨易清洁；

2.2配备自动紧急制动系统，最低椅位可降至≤370mm；

2.3平躺后总长度≥180cm，适配成人及儿童，高度可调节；

3.器械盘：

3.1可滑动、升降、旋转，具备气动或电动锁止功能，承重≥5kg；

3.2标配≥2支高速手机，手机支架、助手支架均可旋转，便于操作；

3.3三用枪：医生侧、助手侧最少各配备1支，具备喷水、喷气、喷雾功能；

3.4多功能脚踏：可控制手机转速、点动、吹屑及椅位运动；

4.辅助系统：

4.1器械臂：平衡臂结构，活动范围大，可在任意位置停留且不移位；

4.2：痰盂：冲盂水、漱口水水温可调节，并在面板上显示；

5.手术无影灯：

5.1 LED冷光源，无眩光、无辐射，避免损伤医患眼睛；

5.2色温：色温可调，满足不同诊疗阶段对光线色温的需求。
