附件一：

1.基本要求：

1.1适配成人/儿童口腔诊疗场景，可与口腔综合治疗台适配连接
1.2具备压力保护、过载保护功能，无油润滑设计

1.3具备过压保护装置（安全阀）和低压报警提示功能

2.动力

驱动类型：气动驱动

3.适配
能驱动并控制标准的慢速手机（直机）和慢速手机（弯机）

4.储气罐
内置或外置不锈钢储气罐，容积≥ 1.0 L

5.接口

至少提供2个独立的手机工作接口（可扩展），每个接口可独立开关控制

