附件一：

1.基本要求：

1.1具备气溶胶防污染、孔间防交叉污染功能

1.2支持自动化处理

1.3提取原理：兼容磁珠法
2.性能：

2.1至少同时处理样本量24个
2.2总样本处理耗时要小于4小时
3.兼容性：

3.1兼容通用性处理试剂

3.2兼容血液、尿液、脱落细胞等样本类型

4.操控：
4.1支持中文彩色触控，操作界面要简洁

4.2可保存20组以上试验程序

