附件一：

1.基本要求：

具备能谱扫描功能

支持心脏扫描模式

2.机架：
2.1机架最快转速：≤0.27s/360°

2.2探测器Z轴物理排数：≥256排或双源系统

2.3螺旋扫描最大螺距：≥1.5

2.4 Z轴最薄采集层厚：≤0.625mm
3.高压发射器和管球：

3.1高压发生器功率（不含等效概念）：≥100kW

3.2球管阳极热容量：≥30MHU

3.3球管散热率：≥1690KHU/min

3.4球管最大电流（非等效）：≥800mA

3.5球管最小电压：≤70kV

3.6球管最大电压：≥140kV

3.7球管电压可调档位数量：≥4档

4扫描床：
Z轴最大扫描速度：≥300mm/s
