附件一：

一、设备明细：

	维保项目名称
	规格/型号/品牌
	数量
	单位

	美国富尔顿锅炉
	VTG7000
	5
	台

	美国富尔顿锅炉
	FBH-2.95
	1
	台

	美国富尔顿锅炉
	FBH-0.35
	1
	台

	高区板换
	KM10H-0.24-1.6-15-E-I
	2
	台

	低区板换
	KM20H-0.85-1.6-100-E-I
	2
	台

	地热板换
	KM20H-0.24-2.5-100-E-I
	2
	台

	循环泵
	水泵
	11
	台

	补水泵
	水泵
	3
	台

	低压配电柜
	齐工电气
	18
	个

	仪表
	上海天川
	1
	项


注：施工单位应对上述表格中所列设备及其附属设施、备件进行整体维护、保养，并负责对故障及损坏部件、电缆、电气元件等进行维修或更换，且所产生费用均由施工单位承担。

二、具体要求：

1、乙方应具备燃气锅炉原厂（富尔顿）指定授权；

2、乙方在维护保养工作开始前，应向甲方主管部门上报合同复印件、维护保养方案、维护人员信息（含人员组织架构）汇总、现场安全维护方案，经甲方同意后方可进场施工；

3、乙方按照合同约定每周巡查一次，做好巡查记录，同时将巡查记录每周上报主管科室；

4、设备（锅炉、配电柜、水泵、板式换热器等）如换主要配件或材料，需要提供配件原厂合格证及检验报告；

5、所有设备及附属设施保养应填写保养记录，并附影像资料，上报医院主管部门予以留存；

6、乙方接到甲方报修通知，应在2小时内到达现场，并妥善处理设备故障，保障设备正常运行。无特殊原因，应当天完成设备维修。不能现场立即处理的，应立即上报甲方，说明故障原因，给出具体完成时间；

7、乙方应及时填报设备维修记录，并在每次维修完成后，上维修记录上报甲方；

8、服务周期：1--3年。

