附件一：

服务设备: 医院现有1台手术室高频电外科手术系统(玛丁电刀)电路板损坏,无法正常使用，型号:80-042-02-04，品牌:玛丁。

2.服务范围和标准:

2.1核心要求:完成当前损坏电路板的更换，使电刀恢复正常。

2.2提供更换的备件必须为原厂全新或符合原厂技术标准的翻新件，新件质保1年，拆除件质保3个月。

2.3费用全包:维修总价须包含所有配件费、维修人工费、工时费、差旅费及各项服务费，医院不再支付任何额外费用。

2.4服务方式:涵盖后续故障处理、备件更换、技术咨询等。

3.资质与能力

3.1必须为设备原厂或其中国区授权的第三方服务商，并提供有效授权证明。
