附件一：

服务范围：湖光院区（135000㎡）、高新院区（87000㎡）

服务内容：全部建筑防雷、防静电专项检测。检测范围含屋面避雷设施、引下线、接地网、配电房浪涌保护器、设备等电位连接、防静电接地；现场排查安全隐患，出具正规检测报告并支持二维码查询，报告可用于气象、应急、安全、消防主管部门备案核查。
服务周期：每年检测一次，服务期三年。

资质要求：甲级资质，项目负责人具备中级以上防雷防静电工程师职称。具备吉林省长春市本地常驻服务团队，承诺2 小时应急响应、全年技术支撑、隐患复查闭环。

