附件一：

	双院区普通空调汇总

	序号
	空调名称
	使用科室
	备注

	1
	春兰空调
	药剂科
	

	2
	澳柯玛空调
	放疗研究室
	

	3
	隆达空调
	组织人事科
	

	4
	澳柯玛空调
	放疗研究室
	

	5
	乐华空调
	放疗一科、放疗四科
	

	6
	海尔空调
	公安科
	

	7
	海尔空调
	门诊/急诊办公室
	

	8
	格力空调
	放疗二科（头颈部肿瘤病区）
	

	9
	格力空调
	放疗二科（头颈部肿瘤病区）
	

	10
	格力空调
	放疗二科（头颈部肿瘤病区）
	

	11
	格力空调
	药剂科
	

	12
	格力空调
	药剂科
	

	13
	格力空调
	药剂科
	

	14
	格力空调
	药物临床试验机构
	

	15
	格力空调
	药物临床试验机构
	

	16
	春兰空调
	住院处
	

	17
	春兰空调
	住院处
	

	18
	格力空调
	门诊/急诊办公室
	

	19
	海尔空调
	介入科
	

	20
	格力空调
	门诊/急诊办公室
	

	21
	格力空调
	放疗研究室
	

	22
	格力空调
	放疗研究室
	

	23
	格力空调
	信息科
	

	24
	格力空调
	信息科
	

	25
	机房空调
	湖光院区放射线科
	

	26
	格力空调
	财务科
	

	27
	格力空调
	公安科
	

	28
	格力空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	29
	格力空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	30
	格力空调
	放疗研究室
	

	31
	格力空调
	放疗研究室
	

	32
	格力空调
	介入科
	

	33
	格力空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	34
	格力空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	35
	格力空调
	药剂科
	

	36
	格力空调
	药剂科
	

	37
	格力空调
	药物临床试验机构
	

	38
	格力空调
	药剂科
	

	39
	格力空调
	放疗研究室
	

	40
	格力空调
	科教科
	

	41
	格力空调
	内二科（腹部肿瘤病区）
	

	42
	格力空调
	药剂科
	

	43
	格力空调
	住院处
	

	44
	格力空调
	后勤服务保障中心
	

	45
	格力空调
	后勤服务保障中心
	

	46
	格力空调
	后勤服务保障中心
	

	47
	海尔空调
	放疗一科、放疗四科
	

	48
	空调
	PET-CT核医学科
	

	49
	美的空调
	放疗一科、放疗四科
	

	50
	美的空调
	放疗一科、放疗四科
	

	51
	美的空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	52
	海尔空调
	信息管理中心
	

	53
	美的空调
	湖光院区放射线科
	

	54
	美的空调
	湖光院区放射线科
	

	55
	海尔空调
	湖光院区超声科
	

	56
	海尔空调
	湖光院区超声科
	

	57
	海尔空调
	湖光院区放射线科
	

	58
	美的空调
	药物临床试验机构
	

	59
	美的空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	60
	空调机
	介入科
	

	61
	空调机
	门诊/急诊办公室
	

	62
	空调机
	介入科
	

	63
	格力空调
	药剂科
	

	64
	格力空调
	介入科
	

	65
	格力空调
	放疗一科、放疗四科
	

	66
	格力空调
	放疗一科、放疗四科
	

	67
	格力空调
	放疗一科、放疗四科
	

	68
	美的空调
	工会
	

	69
	空调机
	门诊/急诊办公室
	

	70
	空调机
	住院处
	

	71
	空调机
	耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科、脑外科、结直肠胃腹部肿瘤外三科
	

	72
	空调机
	耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科、脑外科、结直肠胃腹部肿瘤外三科
	

	73
	空调机
	门诊/急诊办公室
	

	74
	空调机
	门诊/急诊办公室
	

	75
	空调机
	门诊/急诊办公室
	

	76
	空调机
	门诊/急诊办公室
	

	77
	海尔空调
	门诊/急诊办公室
	

	78
	海尔空调
	湖光院区放射线科
	

	79
	空调
	湖光院区超声科
	

	80
	空调
	湖光院区超声科
	

	81
	空调
	湖光院区超声科
	

	82
	空调
	湖光院区超声科
	

	83
	空调
	湖光院区超声科
	

	84
	空调
	湖光院区超声科
	

	85
	空调
	湖光院区超声科
	

	86
	空调
	湖光院区超声科
	

	87
	空调
	湖光院区超声科
	

	88
	空调
	湖光院区超声科
	

	89
	空调
	湖光院区超声科
	

	90
	空调
	耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科、脑外科、结直肠胃腹部肿瘤外三科
	

	91
	空调
	内镜科
	

	92
	空调
	内二科（腹部肿瘤病区）
	

	93
	格力空调
	药物临床试验机构
	

	94
	空调
	药物临床试验机构
	

	95
	格力空调
	介入科
	

	96
	格力空调
	介入科
	

	97
	格力空调
	介入科
	

	98
	海尔中央空调
	PET-CT核医学科
	

	99
	海尔中央空调
	PET-CT核医学科
	

	100
	海尔空调
	PET-CT核医学科
	

	101
	海尔空调
	放疗研究室
	

	102
	海尔空调
	放疗研究室
	

	103
	海尔空调
	放疗研究室
	

	104
	海尔空调
	放疗研究室
	

	105
	海尔空调
	内镜科
	

	106
	海尔空调
	湖光院区超声科
	

	107
	海尔空调
	介入科
	

	108
	海尔空调
	康复中心
	

	109
	海尔空调
	康复中心
	

	110
	海尔空调
	湖光院区放射线科
	

	111
	海尔空调
	介入科
	

	112
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	113
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	114
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	115
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	116
	空调
	介入科
	

	117
	空调
	研究所
	

	118
	空调
	药剂科
	

	119
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	120
	海尔空调
	介入科
	

	121
	海尔空调
	介入科
	

	122
	海尔空调
	介入科
	

	123
	海尔空调
	介入科
	

	124
	海尔空调
	介入科
	

	125
	海尔空调
	新农合管理办公室
	

	126
	海尔空调
	新农合管理办公室
	

	127
	空调
	湖光院区放射线科
	

	128
	海尔空调
	内镜科
	

	129
	海尔空调
	药剂科
	

	130
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	131
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	132
	空调
	湖光院区放射线科
	

	133
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	134
	空调
	湖光院区超声科
	

	135
	空调
	湖光院区放射线科
	

	136
	空调
	信息管理中心
	

	137
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	138
	海尔空调
	输血科
	

	139
	海尔空调
	内镜科
	

	140
	海尔空调
	内镜科
	

	141
	海尔空调
	内镜科
	

	142
	海尔空调
	湖光院区超声科
	

	143
	海尔空调
	放疗研究室
	

	144
	海尔空调
	放疗研究室
	

	145
	海尔空调
	内二科（腹部肿瘤病区）
	

	146
	海尔空调
	湖光院区超声科
	

	147
	海尔空调
	湖光院区放射线科
	

	148
	海尔空调
	放疗研究室
	

	149
	海尔空调
	放疗研究室
	

	150
	海尔空调
	放疗研究室
	

	151
	海尔空调
	放疗研究室
	

	152
	海尔空调
	湖光院区放射线科
	

	153
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	154
	海尔空调
	介入科
	

	155
	海尔空调
	介入科
	

	156
	海尔空调
	介入科
	

	157
	海尔空调
	介入科
	

	158
	海尔空调
	党政综合办公室
	

	159
	空调
	高新院区放射线科
	

	160
	空调
	高新院区健康体检中心
	

	161
	空调
	高新院区放射线科
	

	162
	空调
	高新院区放射线科
	

	163
	商用空调柜机
	肿瘤转化医学实验室
	

	164
	商用空调柜机
	PET-CT核医学科
	

	165
	商用空调柜机
	PET-CT核医学科
	

	166
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	167
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	168
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	169
	海尔空调
	药物临床试验机构
	

	170
	海尔空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	171
	海尔空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	172
	空调
	肿瘤转化医学实验室
	

	173
	空调
	放疗研究室
	

	174
	空调
	放疗研究室
	

	175
	空调
	放疗研究室
	

	176
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	177
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	178
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	179
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	180
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	181
	海尔空调
	后勤服务保障中心
	

	182
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	183
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	184
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	185
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	186
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	187
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	188
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	189
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	190
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	191
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	192
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	193
	分体式嵌入式空调
	后勤服务保障中心
	

	194
	分体式柜式空调
	放疗研究室
	

	195
	分体式柜式空调
	安全生产监督管理科
	

	196
	空调
	护理部
	

	197
	空调
	护理部
	

	198
	空调
	护理部
	

	199
	空调
	护理部
	

	200
	空调
	护理部
	

	201
	空调
	护理部
	

	202
	基站空调
	湖光院区放射线科
	

	203
	基站空调
	高新院区放射线科
	

	204
	空调
	内一科（胸部肿瘤病区）
	

	205
	海信空调
	后勤服务保障中心
	

	206
	LG空调
	工会
	

	注：
	该维护（修）单位在服务过程中应涵盖该表格所列空调及表格未涉及但实际在院使用空调；


精密空调、联机、空压机、水冷机汇总表
	序号
	设备名称
	品牌及产品型号
	设备安装位置

	1
	精密空调
	维谛技术P1025UA13JHL12E1D000PA000
	高新放射治疗科负三层(加一）

	2
	精密空调
	维谛技术P1025UA13JHL12E1D000PA000
	高新放射治疗科负三层（加二）

	3
	精密空调
	维谛技术P1025UA13JHL12E1D000PA000
	高新放射治疗科负三层（射波刀）

	4
	精密空调
	维谛技术P1020UA138HL12E22DOOOPAOLO
	高新放射治疗科负三层（射波刀）

	5
	精密空调
	维谛技术P1020UA138HL12E23DOOOPAOLO
	高新放射治疗科负三层(模拟CT)

	6
	精密空调
	维谛DME12MHP5(12.5KVA)
	高新药剂科负二层药库1

	7
	精密空调
	维帝技术 L1015UA(15KW)
	高新药剂科负二层药库2

	8
	精密空调
	维谛 L1015UA(15KW)
	高新药剂科负一层阴凉区

	9
	精密空调
	世图兹CZD512A
	高新信息科核心机房

	10
	精密空调
	世图兹CZD512A
	高新信息科核心机房

	11
	精密空调
	世图兹CZD512A
	高新信息科核心机房

	12
	精密空调
	维谛DME12MHP5
	高新信息科UPS机房

	13
	精密空调
	维谛DME12MHP5
	高新信息科UPS机房

	14
	精密空调
	爱默生PEX1030
	湖光信息科外科楼4楼机房

	15
	精密空调
	佳力图8AD50
	湖光信息科乳腺楼8楼机房

	16
	精密空调
	佳力图8AD50
	湖光信息科乳腺楼8楼机房

	17
	精密空调
	意大利优力空调
	湖光放射线科1.5T核磁

	18
	精密空调
	维谛 L1015UA(15KW)
	核医学科负二层PET-CT

	19
	精密空调
	维谛 DME07MHP5(7.5KW)
	高新输血科三层储血室

	20
	精密空调
	维谛DME07MHP5(7.5KW)
	高新五楼实验室测序区

	21
	精密空调
	维谛 L1015UA(15KW)
	高新标本库负二层低温室4

	22
	精密空调
	维谛  L1015UA(15KW)
	高新标本库负二层低温室1

	23
	精密空调
	维谛 DME07MHP5(7.5KW)
	高新四楼中心药房

	24
	精密空调
	维谛DME12MHP5(12.5KVA)
	高新药物临床机构四层中心药房4

	25
	精密空调
	维谛 DME12MHP5(12.5KVA)
	高新四层中心药房3

	26
	精密空调
	麦克维尔多联机
	湖光PET-CT核医学

	27
	精密空调
	南京佳力图MEAU502
	湖光PET-CT核医学

	28
	精密空调
	艾默生P2040UARMSIR
	湖光放射线科3.0T核磁

	29
	精密空调
	维谛技术P1020UA138HL12E24DOOOPAOLO
	高新放射治疗科负三层(TOMO)

	30
	精密空调
	维谛技术P1020UA138HL12E25DOOOPAOLO
	高新放射治疗科负三层(TOMO)

	31
	精密空调
	克莱门特COOLBLADE DAOO35
	高新放射治疗科负三层（核磁定位）

	32
	精密空调
	克莱门特COOLBLADE DAOO35
	高新放射线负一层1.5T核磁

	33
	精密空调
	克莱门特COOLBLADE DAOO50
	高新放射线负一层3.0T核磁

	34
	空压机
	优尼可尔
	高新放射治疗科负三层(TOMO)

	35
	水冷机组
	克莱门特
	高新放射治疗科负三层3.0T模拟核磁

	36
	水冷机组
	艾美康
	高新放射线负一层1.5T核磁

	37
	水冷机组
	克莱门特
	高新放射线负一层3.0T核磁

	38
	多联机
	三菱重工海尔 RFC680TX-K
	高新四层楼顶（含内机9台）

	39
	多联机
	三菱重工海尔 RFC560TX-K
	高新四层楼顶（含内机14台）

	40
	多联机
	三菱重工海尔 RFC680TX-K
	高新四层楼顶（含内机9台）

	41
	多联机
	三菱重工海尔 RFC680TX-K
	高新四层楼顶（含内机17台）

	42
	多联机
	三菱重工海尔 RFC680TX-K
	高新四层楼顶（含内机10台）

	43
	多联机
	三菱重工海尔 RFC680TX-K
	高新四层楼顶（含内机16台）

	44
	多联机
	三菱重工海尔 RFC560TX-K
	高新四层楼顶（含内机9台）

	45
	冷凝机
	南京韩威GLFD13
	湖光综合楼负一层生物样本库

	46
	冷凝机
	南京韩威GLFD20
	湖光综合楼负一层生物样本库

	47
	精密空调
	天佳TAC0715BVX
	湖光研究所

	注：
	该维护（修）单位在服务过程中应涵盖该表格所列空调、空压机、多联机、水冷机及表格未涉及但实际在院使用空调；


双院区营养科制冷设备统计表

	序号
	设备名称
	品牌及产品型号
	设备安装位置

	1
	保鲜荷台（3台）
	洛德
	高新职工食堂面食间

	2
	四门冰箱（1台）
	洛德
	高新职工食堂面食间

	3
	保鲜柜（1台）
	爱得信
	高新职工食堂面食间

	4
	四门冷冻柜（1台）
	
	高新职工食堂面食间

	5
	保鲜荷台（3台）
	洛德
	高新职工食堂菜班

	6
	四门冰箱（2台）
	洛德
	高新职工食堂菜班

	7
	留样柜（1台）
	洛德
	高新职工食堂菜班

	8
	冷冻冷库（1个）
	
	高新职工食堂

	9
	冷藏冷库（1个）
	
	高新职工食堂

	10
	保鲜荷台(1台)
	洛德ZBO.4L2LD
	高新患者食堂面点间1

	11
	立式单开门冷柜(1台)
	洛德DBO.4L2LD
	高新患者食堂煮粥间

	12
	保鲜荷台(1台)
	洛德ZBO.4L2LD
	高新患者食堂煮粥间

	13
	保鲜荷台(1台)
	金松QBO.4L2U
	高新患者食堂面点间2

	14
	保鲜荷台(1台)
	洛德ZBO.4L2LD
	高新患者食堂面点间2

	15
	立式双门冷柜(1台)
	洛德DB1.OL4LD
	高新患者食堂面点间2

	16
	四门冰箱(1台)
	洛德DB1.OL4LD
	高新患者食堂面点间2

	17
	保鲜荷台(2台)
	洛德ZBO.3LZLD
	高新患者食堂细加工间

	18
	保鲜荷台(2台)
	洛德QBO.4L2U
	高新患者食堂细加工间

	19
	四门冰箱（2台）
	洛德DB1.OL4LD
	高新患者食堂细加工间

	20
	冷藏 冷库(1台)
	Refcomp BAD4050AS02
	高新患者食堂细加工间

	21
	展示柜1个
	德码仕LG-300ZH
	烘焙房

	22
	保鲜荷台2个
	金松QBO.2L2U
	烘焙房

	23
	四门冰箱1个
	金松QB1.0L4HD
	烘焙房

	24
	保鲜荷台2个
	Chiller BC J04
	负一简餐

	25
	保鲜荷台3个
	金松QBO.2L2U
	负一简餐

	26
	四门冰箱1个
	金松QB1.0L4HD
	负一简餐

	27
	双开门冰箱1个
	冰立方GN1.2BT2
	负一简餐

	28
	四门冰箱7个
	金松QB1.0L4HD
	2楼餐饮

	29
	双门展示柜1个
	IG-1100 1100MM
	2楼餐饮

	30
	保鲜荷台4个
	金松QBO.2L2U
	2楼餐饮

	31
	保鲜荷台 1个
	Chiller BC J04
	2楼餐饮

	32
	保鲜荷台1个
	金松QBO.2L2U
	湖光

	33
	四门冰箱4个
	金松QB1.0L4HD
	湖光

	34
	双门保鲜柜2个
	
	湖光

	35
	冷藏冰柜3个
	
	湖光

	36
	药品展示柜1个
	
	湖光

	37
	双门保鲜冰箱1个
	
	湖光

	38
	四门冰箱5台
	
	湖光

	39
	冷库（1个）
	
	湖光


注：该维护（修）单位在服务过程中应涵盖该表格所列空调（精密、普通、多联机）、空压机、制冷设备及表格未涉及但实际在院使用空调（精密、普通、多联机）、空压机、制冷设备及相关配件；所提供配件应为原厂配件(如海尔、美的、格力等品牌)，重要配件提供相关合格证及质检报告（如：压缩机、设备主板、显示屏等）。维保（修）单位应提供更换重要配件自更换之日起质保一年的保证函，在质保期内出现质量问题，合同期满后也应由维保（修）单位负责维修或更换。
