附件一：

	申请内容
	耗材需求

	BRAF（VE1）
	1用于免疫组化标记甲状腺癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	Ki-67
	1用于免疫组化标记增殖指数

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	p53
	1用于免疫组化标记原癌基因

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	CD10
	1用于免疫组化标记淋巴造血系统未成熟B细胞

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	bcl-2
	1用于免疫组化标记弥漫大B细胞淋巴瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	bcl-6
	1用于免疫组化标记弥漫大B细胞淋巴瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	CD3
	1用于免疫组化标记T细胞淋巴瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	CD45
	1用于免疫组化标记淋巴细胞

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	CD15
	1用于免疫组化标记:霍奇金淋巴瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	CD30
	1用于免疫组化标记霍奇金淋巴瘤、间变大细胞淋巴瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	EGFR（抗表皮生长因子受体）
	1用于免疫组化标记筛选L858r突变肺腺癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	p63
	1用于免疫组化标记基底细胞

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	Napsin-A
	1用于免疫组化标记腺癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	p16
	1用于免疫组化标记hpv阳性鳞状细胞癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	DAB染色增强液
	1用于免疫组化DAB显色配套增强，提升低表达抗原显色强度与染色对比度，提高弱阳性病灶检出率

2实际规格250测试/盒

3组成成分：包含HQ标记的Gt anti-Rb和Gt anti-Ms IgG

HRP标记的anti-HQ抗体

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	MSH6
	1用于免疫组化标记结直肠癌微卫星的表达

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	MLH1
	1用于免疫组化标记结直肠癌微卫星的表达

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	MSH2
	1用于免疫组化标记结直肠癌微卫星的表达

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	PMS2
	1用于免疫组化标记结直肠癌微卫星的表达

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	抗CD20（L26）鼠单克隆抗体
	1用于免疫组化标记B细胞淋巴瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	HER-2/NEU（4B5）
	1用于免疫组化标记乳腺癌

2试剂规格50测试/盒

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	抗雌激素受体（SP1）兔单克隆抗体
	1用于免疫组化标记乳腺癌

2试剂规格250测试/盒

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	孕酮受体(1E2)
	1用于免疫组化标记乳腺癌

2试剂规格250测试/盒

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	抗ALK（D5F3）兔单克隆抗体
	1用于免疫组化标记肺腺癌对应靶向药

2试剂规格50测试/盒

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	兔单克隆阴性质控抗体
	1用于免疫组化标记免疫组化判读

2试剂规格250测试/盒

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种


