附件一：

	申请内容
	耗材需求

	离心管
	塑料材质，圆底，用于病理细胞标本离心分离，适用于湘智低速离心机TD6型号。

	擦镜纸
	规格≥10cmx15cm，每本≥100张，质量好，清洁显微镜镜头，清除油污灰尘，防止镜片镀膜刮伤。

	EDTA脱钙液
	推荐规格为500ml/瓶，用于各类骨、牙齿及软组织钙化标本脱钙，完整保留病理检测所需成分。

	吐温20
	推荐规格为500ml/瓶，用于病理免疫组化，减少免疫组化背景干扰。

	特染试剂
	1爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS）：规格4x20ml，套装，效果好，能表达。用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。

2网状纤维染色液：规格7x10ml，套装，效果好，能表达。主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色

3刚果红染色液：套装，效果好，能表达。用于组织中淀粉样物质染色。

	INSM1
	1用于免疫组化标记神经内分泌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	SSTR2生长抑素受体2
	1用于免疫组化标记脑膜瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	STAT6
	1用于免疫组化标记孤立性纤维性肿瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	ATRX蛋白
	1用于免疫组化标记胶质瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	IDH1异柠檬酸盐脱氢酶1
	1用于免疫组化标记胶质瘤突变

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	GATA-3抗体
	1用于免疫组化标记乳腺癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	INI1蛋白
	1用于免疫组化标记恶性横纹肌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	SALL4蛋白
	1用于免疫组化标记女性生殖

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	BRG1
	1用于免疫组化标记smarca4女性生殖基因缺失肿瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	NUT
	1用于免疫组化标记中线癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	PHH3蛋白
	1用于免疫组化标记核分裂

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	SATB2
	1用于免疫组化标记肠癌

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	GH抗体
	1用于免疫组化标记垂体瘤

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	胃酶工作液
	1用于石蜡切片免疫组化解离蛋白交联，暴露抗原，提升染色灵敏度，避免假阴性

2至少满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	CD117
	1用于免疫组化标记间质瘤

2满足一种及以上规格，以适应工作量变化，节约试剂

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	c-met（SP44）
	1用于免疫组化标记非小细胞肺癌对应基因缺失

2试剂规格50测试/盒。

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	FOLR1
	1用于免疫组化标记卵巢癌

2试剂规格50测试/盒。

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种

	NTRK/PANTRK
	1用于免疫组化标记实体瘤

2试剂规格50测试/盒。

3需要有三类证。

4至少适用于Thermo/艾普迪、罗氏平台中的一种


