附件一：

1、Selenia Dimensions 乳腺钼靶机整机全保服务，免费更换全新原厂球管、数字平板探测器等所有配件（设备外壳、耗材除外）；

2、零备件更换的数量及种类不限；

3、接到报修电话1小时内响应，2小时内到达现场，排除一般故障，现场维修次数不限；

4、开机率≥95%；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天。

5、一年4次定期保养。

6、维保期限：一年。

