附件一：

1、对1台 西门子1.5T MR提供全保服务：包含全部备件；不包含磁体维修、不包含空调，高压注射器等其他厂家的产品及其服务；

2、包含水冷、冷头 、液氦；

3、全部人工费用；

4、每年4次保养；

5、开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

6、维保期限：一年。

