附件一：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	用途简要说明

	1
	电缆
	米
	50
	规格：WDZN5*16

	2
	电缆
	米
	150
	规格：WDZN4*50+1

	3
	明箱
	个
	2
	规格：JXF-8060/25

	4
	德力西空开
	个
	6
	规格：CDM1-125L/3300 50A

	5
	德力西空开
	个
	2
	规格：CDM1-125L/3300 160A

	6
	交流接触器
	套
	6
	

	7
	按钮
	个
	12
	规格：LD11-22D 绿AC220V

	8
	指示灯
	个
	6
	

	9
	零线排
	个
	2
	

	10
	1平方软线
	捆
	1
	


