附件一：

一、全保服务：

1、包含 Revolution CT一台原厂主机全保，包含探测器，球管，工作站维保；

2、包含原厂所有备件，原厂FMI系统升级；另提供球管智能在线守护，前瞻性预防停机，提供原厂软件平台升级服务；

3、提供所有备件及球管为原厂全新；

4、每年3次定期保养维护，含1次深度保养（包含更换常规原厂耗材：滤网、碳刷、辅助检查设备、鼠标、键盘等）；

5、保证开机率≥95；

二、服务期限：1年。
