附件一：

设备型号:GEOptima CT670

一、服务内容:

1、包含64排CTOptimaCT670一台主机全保，包含探测器，球管，工作站维保;
2、提供所有备件及球管为原厂;

3、每年3次定期保养维护，1次深度保养(包含更换常规原厂耗材:滤网、

碳刷、辅助检查设备、鼠标、键盘等);

4、保证开机率≥95;

二、服务期限:1年。

