附件一：

设备型号:Selenia Dimensions

一、服务内容:

1、整机全保服务，零备件更换包括球管、数字平板探测器、机械或电子组件、诊断工作站及其它配套部件(设备外壳、耗材除外)；

2、零备件更换的数量及种类不限；

3、7天X12小时(8:00-20:00)电话支持服务报修，1小时内判断并指

导排除故障；

4、2个工作日内到达现场，排除一般故障，现场维修次数不限；

5、开机率≥95%；

6、维保期内有适用的新版本软件，免费实施软件升级服务；

7、一年2次定期保养；

二、服务期限:1年。

