附件一：

设备型号:

1.GE L0GIQ S8

2.飞利浦Affiniti50

一、服务内容:

1、GE LOGTQ S8彩超和飞利浦 Afiniti50彩超整机全保:更换原装部件

2、每年2次定期巡检维护，2次深度保养(包含深度清洁、设备校准);

3、主机故障维修，更换板件，故障板件返回维保公司;

4、所有探头先免费维修，无法维修更换原厂探头(不限数量)，坏探头

返回维保公司;

5、保障开机率≥95%;停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天;

6、维保不包括所有第三方设备:如工作站、稳压电源、UPS等;

二、服务期限:1年。

